## Foglio1
MARCA | TIPO | MATRICOLA | FORMA | KW | V | A | GIRI | POLI | CL.IS. | IP | SCAFF. | COD.OFF. | COD.MAG. | DATA PRELIEVO | NOTE
SSB | DW-0365.800.40-KB-B14 | 9914-D19-1-001 | B14 | NM 4,4/14 | 380 | 1.2 | 0-750 | 8 |  |  | 76 |  | 96343217 | 2024-01-04 | vari-roll
EBM- PAPST | D4E180-CA02-02 | 50/13 | VENTIL. | 405 W | 220 | 1.77 | 1200 |  |  |  | 34 |  | N.B. | 2022-06-16 | consegnato alla ditta condizionat. Portato in sala quadri VARI-FLEX.
SSB | DW036580042KB | 23030241 | B14 | 4,4 NM | 500 | 1.4 | 750 | 8 |  |  | 80 |  | 25660001
GROSCHOPP | DM90-60+FRENO | 9017265 | particolare | 100/75 | 380 | 0.28 | 2750/1380 | 2.4 |  |  | 76 |  | N.B. |  | Sovrapposizione te14
PARVEX | MC23ASR0006 | 412737 | particolare | 1,9-3,3 | 170-178 | 13-21,8 | 3000 | 2 |  | 44 | 77 |  | 56955871 | 2022-01-05 | riversato a magazzino scorte. MONTATO ALL TE 14
SIEMENS | 1LA8355-8PB50-Z 355 | 272720/1998 | B3 | 250 | 500 | 365 | 741 | 8 | F | 55 | 28 | M0047 | 25420347 | 27-12-17 | svolgitore secondario pat.2
SIEMENS | 1LA8-315-4PB50-Z315 | 272905/1998 | B3 | 250 | 500 | 345 | 1488 | 4 | F | 55 | 30 | M0018 | 25420344 | 2019-09-08 | primo patinatore m18 pat.2
SIEMENS | 1LA6317/4AA50-Z 315L | 002228601/0698 | B3 | 200 | 500 | 275 | 1485 | 4 | F | 55 | 30 | M0157 | 25420345 | 15-02-18 | 4a seccheria mc2.
SIEMENS | 1LA6 317-4AA50-Z 315L | 002228604/0698 | B3 | 200 | 500 | 275 | 1485 | 4 |  |  | 30 | M0019 | 25420345 | 2018-08-01 | 6° seccheria mc2
SIEMENS | 1LA6 317-4AA50-Z 315L | 002228602/0698 | B3 | 200 | 500 | 275 | 1485 | 4 | F | 55 | 30 | M0215 | 25420345 | 2021-08-01 | POPE DI MC2
SIEMENS | 1LA6-283-4AA50Z (280M) | 002181801/0698 | B3 | 90 | 500 | 126 | 1480 | 4 |  |  | 30 | M0098 | 25420358 | 2022-08-08 | applicatore gric ap1 mc2
SIEMENS | 1LA6253-2AB60-Z | UC0101/017639301 | B3 | 55 | 380 | 93 | 2965 | 2 | F | 55 | 66 | M0532 | N.B. | 23-03-2022 | motore taglio te 16.
ABB | M2AA250SMA4 | 250SIM65 | B3/B5 | 55 | 380 | 103 | 1475 | 4 | F |  | 69 | M0558 | 25452121
RADE KONCAR | 4AZ 250M-4 | 904223 | B3 | 55 | 380 | 104 | 1465 | 4 |  |  | 72 | M0473 | 25452121 | 2020-01-03
FIMET | M 250 M4 | 1058647 | B3 | 55 | 380 | 108 | 1475 | 4 |  |  | 72 | M0567 | N.B. |  | Piede dx da risaldare come quello sx.
MARELLI | NV 250 M4 | 0476570 | B3 | 55 | 380 | 106 | 1470 | 4 |  |  | 72 | M0577 | 25452121
FIMET | 250 | M0566 | B3 | 55 | 380 | 105 | 1400 | 4 |  |  | 72 | M0566 | 25452122 | 2019-08-09 | pompa alimentazione depastigliatore mc2
MARELLI | NV 250 M4 | 468749 | B3 | 55 | 380 | 106 | 1470 | 4 |  |  | 72 | M0570 | N.B. |  | ventilatore circolazione solaronics mc2 + pompa fibra corta greggia
MARELLI | 225 M2 | S-2929 | B3 | 45 | 500 | 64.8 | 2955 | 2 |  |  | 29 | M0451 | 25420343 |  | Montato al ventilatore refili della Vari-Top 2
SIEMENS | 1PH6163-4ZZ49-Z | A9312134901001 | B5particol. | 38 | 380 | 83 | 2000 |  |  |  | 69 |  | 25400027 | 2021-04-20 | stazione 5 vari top 1.
ABB | 200L2 | NAC-616-006-D-825 | B3 | 37 | 380 | 66 | 2945 | 2 | F |  | 63 | M0668 | ROTTAMATO | SETT.2020
MARELLI | 250-M6 | G 23049 | B3 | 37 | 380 | 75 | 975 | 6 |  |  | 72 | M0033 | rottamato | 2021-08-16 | POMPA P17 AL KROFTA+ pompa acque torbide al polidisk mc1
ABB | M2AA 200 MLB2 | M 0361 | B3 | 37 | 380 | 68 | 2950 | 2 |  |  | 63 | M0361 | ROTTAMATO | 2024-06-20 | Ventilatore V35 MC1
SIEMENS | 1LG6207-4AA50-Z(200L) | UC0708/025885201 | B3 | 30 | 500 | 42.5 | 1470 | 4 | F | 55 | 27 |  | 25400023 | 2008-08-08
ABB | MBT200L4 (DOPPIO ASSE) | 91120P0 - 534/1 | B3/B5 | 30 | 380 | 59 | 1415 | 4 | F |  | 63 | M0507 | N.B. | 2025-06-12 | pompa lato sora centr.gric mc2.
RAMLE | 180 | 463 | B3 | 22 | 380 | 42.5 | 1460 | 4 |  |  | 48 | M0066 | N.B. |  | POMPA DEL VUOTO DECULATOR MC1
ABB | M3BP180L4 | 743196710002 | B3 | 22 | 380 | 42 | 1400 | 4 | F | 55 | 51 | M0198 | N.B. | 2018-05-31 | pompa nash piccola sopra deculator mc2.
SIEMENS | 180M | EK666.6585.01007 | B3 | 18.5 | 500 | 28 | 1460 | 4 | F | 55 | 27 | M0037 | 25420351 | GENNAIO 2021
SIEMENS | 180M | EK666.6585.01009 | B3 | 18.5 | 500 | 28 | 1460 | 4 |  |  | scorte | M0143 | 25420351 | 2024-05-20 | mount-hope M72 . Patinatrice 2.
LEROY-SOMER | LS 180MT-T | 301016SB002 | B3 | 18.5 | 380 | 35.9 | 1456 | 4 | F |  | 48 | M0145 | rottamato | 2018-01-02 | pompa ricircolo pulper spaccarotoli
FIMET | MAF160L4 | 2301302070 | B5 | 15 | 500 | 14/24,5 | 1440 | 4 | F | 55 | 25 | M0091 | 25427001
SIEMENS | 1LA5186-6AA50Z 180L | EK666632002012 | B3 | 15 | 500 | 24 | 970 | 6 | F | 55 | 27 |  | 25420356 | 2016-11-01 | Gruppo 10 PAT.2
SIEMENS | LA5186-6AA50-Z 180L | EK666632002003 | B3 | 15 | 500 | 24 | 970 | 6 |  |  | 27 |  | 25420356 | 19/05/2016 | Montato al gruppo 15 Patinatrice 2
ISGEV | AES 160 L4 | 1369896 | B5 | 15 | 380 | 30 | 1440 | 4 |  |  | 39 | M0321 | N.B. | 2018-11-05 | Montato al ventilatore torrino V22 sopra tetto tra MC1 E MC2
ISGEV | AES 160 L4 | 1369895 | B5 | 15 | 380 | 30 | 1440 | 4 |  |  | 39 | M0201 | N.B. | 2022-06-15 | ventilatore torrino V22 sopra terrazzo tra mc1 e mc2.
SIEMENS | 1LA7163-4AA60 160M | UD0405/2152844-22 | B3 | 11 | 380 | 22,3 | 1460 | 4 |  | 55 | 62 | M0516 | 25420160
VEB | KMER160M4 | 5711341/343 | B3 | 11 | 380 | 23 | 1440 | 4 |  |  | 62 | M0517 | 25420160
WOLFER | SC160L6 | 216711 | B3 | 11 | 380 | 23.5 | 960 | 6 | E |  | 64 | M0518 | 25420148
FIMET | MO160L6 | 1288462 | B3 | 11 | 380 | 21.5 | 960 | 6 | F | 44 | 48 |  | 25420148 | 14-09-2023 | ventilatore di ritorno impianto radaelli. (consegnato alla ditta condizionat.)+vent.v4 mc1
FIMET | M160L6 | 1161656 | B3 | 11 | 380 | 21.5 | 960 | 6 | F | 55 | 64 | M0503 | 25420148 | 2021-07-12 | ventilatore mandata radaelli piccola
COMELMAR | CM160L4/6 | 950823 | B3 | 11 | 380 | 20 | 960 | 6 | F | 55 | 64 | M0502 | 25420148
COMELMAR | BF5160L66 | 8815752 | B3/B5 | 11 | 380 | 25.1 | 960 | 6 | F | 54 | 65 | M0539 | 25427043
MARELLI | NR160M4 | 163666 | B3 | 9.2 | 380 | 19 | 1450 | 4 | E |  | 65 | M0522 | 25420145 | 31-10-2025 | ROTTAMATO DA LUCA LUPO
SIEMENS | 132M | EK 666599504001 | B3 | 7.5 | 500 | 12.1 | 1455 | 4 |  |  | 27 | M0134 | 25420352 |  | guida carta m34 sotto gric mc2
SIEMENS | 160L | E078/506882705001 | B3 | 7.5 | 500 | 14,2 | 715 | 8 |  |  | 27 | M0041 | 25400021
SIEMENS | 160L | E0708/50682701003 | B3 | 7.5 | 500 | 14.2 | 715 | 8 |  |  | 29 | M0015 | 25400021 | 2025-04-23 | guidacarta m95 MC1.
SIEMENS | 160L | E0708/506882701005 | B3 | 7.5 | 500 | 14.2 | 715 | 8 |  |  | 29 | M0016 | 25400021
SIEMENS | 160L | E0708/506882701002 | B3 | 7.5 | 500 | 14.2 | 715 | 8 |  |  | 25 | M0017 | 25400021 |  | GUIDACARTA M95 MC1
ELECTRO ADDA | T2A 132-S2 | 1410-034 | B3 | 7.5 | 380 | 14.1 | 2910 | 2 |  |  | 50 | M0001 | ROTTAMATO | 2024-06-20 | Montato al filtro fama
ABB | M3AA-132MA-4 | 3GE091413P3637009 | B3 | 7.5 | 380 | 16 | 1460 | 4 | F | 55 | 53 |  | 25420149 | 2016-05-06 | MONTATO AL VENTILATORE V5 MC1
SEW-EURODRIVE | K77DRE132M4 | 40.1885711901.0001.13 | MOTORID. | 5,5 | 380 | 10,5 | 1455 | 4 |  |  | 31 | M0301 | X imballarot
LAFERT | ST132SS4 | 404596 | B3/B5 | 5,5 | 380 | 12 | 1430 | 4 | F | 55 | 34 |  | N.B. | 13-06-2014 | pompa olio centralina sim-roll calandra 1
FIMET | 132 S4AT | GS 970736 | B3 | 5.5 | 380 | 11.6 | 1430 | 4 |  |  | 47 | M0408 | ROTTAMATO | 2021-03-05 | ROTTAMATO
LEPORIS | AT132M6B | 53708000000 | B5 | 5.5 | 380 | 13.1 | 968 | 6 | F | 55 | 68 | M0554 | 25420159
LEPORIS | AT132M6B | 53706000000 | B5 | 5.5 | 380 | 13.1 | 960 | 6 | F | 55 | 68 | M0552 | 25420159
BROOK CROMPTON | W-DA132MM | 132W325 | B5 | 5.5 | 380 | 12.9 | 960 | 6 | F | 55 | 68 | M0504 | 25420159
ABB | 132L8 | 557 | B5 | 5.5 | 380 | 12.4 | 960 | 6 |  |  | 68 | M0557 | 25420159
SIEMENS | OR724-4 | 814539 | B5 | 5.5 | 380 | 11.7 | 1440 | 4 | E | 33 | 70 | M0540 | 25425402
CEM | HJUK132S4 | 548282 | B5 | 5.5 | 380 | 11.3 | 1440 | 4 | E |  | 71 | M0512 | 25425402
CEM | 132 | 485 | B5 | 5.5 | 380 | 11.5 | 1450 | 4 |  |  | 51 |  | 25425402 | 23-05-2025 | pompa gaw serbatoio E7 + pompa m1 prep.patina
SIEMENS | 1LA2772-4AA46 | 214868901002 | B3/B5 | 5.5 | 380 | 11.9 | 1450 | 4 |  |  | ???
CANTONI | BSSG100L4 | 103210 | B3/B5 | 4 | 380 | 8.9 | 1425 | 4 |  |  | 47 | M0220 | 96030945
CEM | 112 | M 0180 | B5 | 4 | 380 | 8.5 | 1460 | 4 |  |  | 50 | M0180 | ROTTAMATO | 2018-04-01
LEPORIS | MS 112 M4 | 0410-0351 | B3/B5 | 4 | 380 | 8.9 | 1440 | 4 |  |  | 52 | M0275 | rottamato | 2020-06-07 | pompa ricircolo centr. Olio 346t. mc2
? | HA112 M2 | 371 | B3 | 4 | 380 | 8,4 | 2990 | 2 |  |  | 52 |  | 25020097 | 2018-04-05 | ventilazione combustione krieger pat. 2
SEIPEE | 112 MA-4 | J10063095 | B5 | 4 | 380 | 8.3 | 1435 | 4 |  |  | 53 | M0140 | ROTTAMATO | 2018-09-04 | pompa estrazione pozzo sulzer
SEW-EURODRIVE | DRE100LC4BE5 | 40.1875843302.0001.13 | MOTORID.. | 3 | 380 | 6,2 | 1400 | 4 |  |  | 31 |  | X imballarot.
SEW-EURODRIVE | 100L4BMMCT-Z | 1122289503000590 | MOTORID. | 3 | 380 | 6.9 | 1400 | 4 |  |  | 32 |  |  | 2018-09-18 | nastro 19 linea fis 1 . ( messersi ).
CEMP | 4AP15 | 7666 | B3 | 3 | 380 |  | 1410 | 4 |  |  | 47 |  | N.B.
SEW-EURODRIVE | 377DRE100M4BE5 | 40.1904635002.0001.13 | MOTORID. | 2,2 | 380 | 4,6 | 1400 | 4 |  |  | 31 |  | X IMBALLAR.
ANTON PILER | M90L2 | 1010349 | B3 | 2.2 | 380 | 4.8 | 2850 | 2 |  |  | 34 |  | rottamato | 2022-08-06 | MOTORE ROTTAMATO PERCHE' VECCHIO E ROTTO.
MGM | BA 100 L4+FRENO | 18224019 | B5 | 2.2 | 380 | 5 | 1415 | 4 |  |  | 59 |  | N.B. | 2023-03-01 | impaccatrice
STEPHAN | D254S | M100021 | B5 | 1.5 | 380 | 3.6 | 1410 | 4 |  |  | 47 |  | N.B. | ROTTAMATO
ROSSI MOTORID. | FO100L6 | 1995-01-01 | B5 | 1,5 | 380 | 4,2 | 950 | 6 |  |  | 59 |  | ROTTAMATO | maggio 2015 | item movim. Rotoli te 15
GARDNER-DENVER | G-BI11 2BH1400-7AH26 | BN10137430015/0512 | POMPA | 1.3 | 380 | 3.3 | 2800 | 2 |  |  | 33 |  | ROTTAMATO | 2014-10-06 | pompa vuoto pv1 krofta
MGM | CF90SA4 + FRENO | E729465 | B5 | 1.1 | 380 | 2.8 | 1420 | 4 | F | 54 | 59 |  | 25020094
ABB | MBTF90SD4 +FRENO | AC662154-S | B5 | 1,1 | 380 | 2,8 | 1400 | 4 | F | 55 | 59 |  | 25020094
MGM | BA90SA4 + FRENO | 96140865 | B5 | 1.1 | 380 | 2.7 | 1400 | 4 |  |  | 59 |  | 25020094
MGM | BA90SA4 + FRENO | 3050666 | B5 | 1.1 | 380 | 2.7 | 1400 | 4 | F | 54 | 59 |  | 25020094 |  | carrellone n° 1.(in.de.xa.)
OEM | 100L6 | 52919 | B5 | 0,55 | 48 | 1,5 | 950 | 6 |  |  | 35 |  | 25027005 |  | Raschiatore 2°pressa MC2
OEM | 100-L6 | 56067 | B5 | 0.55 | 48 | 1.5 | 950 | 6 |  |  | 35 | M0130 | 25027005 | 2019-11-18 | RASCHIA 3à PRESSA MC2
ROSSI MOTORID. | FO71C4-FRENO | IEC341 | B5 | 0.55 | 380 | 1.75 | 1380 | 4 |  |  | 55 |  | 25400011 | 2025-01-18 | PORTA DISCENSORE BUMA (quota 5.20)
ELECTRO ADDA | FC80FE/4+FRENO | 9507464 | B5 | 0,55 | 380 | 1,65 | 1370 | 4 |  |  | 56 |  | 25020088
SEIPEE | GMR 71/B4 |  | B14 | 0.37 | 380 | 1.23 | 1320 | 4 | F |  | 35 |  | N.B.
KSB | DE155/2 | SIEHE-TRAGROHR | B5 | 0.37 | 380 | 1.11 | 2895 | 2 | E | 33 | 40 |  | 25420175
MGM | CF71B4-FRENO | 8835290 | B5 | 0.37 | 380 | 1.4 | 1420 | 4 |  |  | 58 |  | 25420640
ELECTRO ADDA | FC71B-FRENO | 833452 | B5 | 0.37 | 380 | 1.2 | 1360 | 4 |  |  | 58 |  | 25420640
ELECTRO ADDA | FC71B-FRENO | 333441 | B5 | 0.37 | 380 | 1.2 | 1360 | 4 |  |  | 58 |  | 25420640
ELECTRO ADDA | FC71B-FRENO | 333436 | B5 | 0.37 | 380 | 1.2 | 1360 | 4 |  |  | 58 |  | 25420640
MGM | CF71B4 +FRENO | 8835305 | B5 | 0.37 | 380 | 1.4 | 1420 | 4 | F | 54 | 58 |  | 25420640
MGM | CF71B4 +FRENO | 8835298 | B5 | 0.37 | 380 | 1.4 | 1430 | 4 | F | 54 | 58 |  | 25420640 | 2021-11-10 | wrap 2 pedana operatore oppure tiro carta imballo.
RELIANCE | DN12Q | 187069446094 | VENTIL. | 0.25 | 380 | 0.75 | 2880 | 2 | B | 44 | 33 |  | 25420178
RELIANCE | DN12Q | 0181169360596AA | VENTIL. | 0.25 | 380 | 0.75 | 2880 | 2 |  | 44 | 33 |  | 25420178 | 31-10-2025 | ROTTAMATO DA LUCA LUPO
RELIANCE | DN12Q | 0180322352892AA | VENTIL. | 0.25 | 380 | 0.75 | 2880 | 2 | B | 44 | 33 |  | 25420178
LAFERT | 63C2 | 1482 | B3 | 0.18 | 380 | 0,6 | 2740 | 2 |  |  | 40 |  | rottamato | 16-01-18
FIMET | 3MA-63C-2 | J08060004 | B3 | 0.18 | 400 | 0.5 | 2800 | 2 | F | 55 | 40 |  | 25420572 | 2022-03-01 | coltello refili impacc. 1 (lato strada) N.B.il motore originale era 1440 giri
SEW-EURODRIVE | A2E250-AD05-05 | 0182-2101 | VENTIL. | W 64 | 220 | 0.27 | 2900 | 2 |  |  | 78 |  | N.B. |  | speed 2 .AP2 (MC1)
L.G0NNET | T32 | 9242 | MOTORID. |  | 380 | 0.6 |  |  |  |  | 76 |  | N.B.
SIEMENS | 132-M | E0708/5068827-03-003 | B3 | 7.5 | 500 | 12.2 | 1455 | 4 | F | 55 | 25 | M0795 | ROTTAMATO | 2020-01-22 | M 43 SOPRA GRIC DI MC2
BROWN-BOVERI | 132M-4 | 612705 | B5 | 7.5 | 380 | 15.6 | 1450 | 4 | E |  | 50 | M0783 | N.B. | PRELEVATO
SIEMENS | 1LA8-315-4PB50-Z315 | 273010/1998 | B3 | 250 | 500 | 345 | 1488 | 4 | F | 55 | 30 | M0778 | 25420344 | 2022-08-08 | 4° PATINATORE PATINATRICE 2.
ABB | 180MLA-4 | 3G1P195000987 | B3 | 18.5 | 380 | 36.3 | 1469 | 4 | F | 55 | 39 | M0768 | 25400007 | 2025-09-28 | pompa ricircolo pulper spaccarotoli
SEIPEE | JM100-LB2 | X14040575 | B3 | 4 | 380 | 8 | 2850 | 2 |  |  | 46 | M0819 | 25020097 | 2022-11-30 | Ventilazione motori aux TE14
ABB | 180 MLA 4 | 3G1P201101780 | B3 | 18.5 | 380 | 36.3 | 1469 | 4 |  |  | 39 | M0854 | 25400007 |  | REFILI TE 16 + pompa ricircolo pulper spaccarotoli
SIEMENS | 1PH6163-4ZZ49-Z | E-F286-0546-01-001 | B3/B5part. | 38 | 380 | 83 | 2000 |  | F | 55 | 69 |  | 25400027 | 2022-05-12 | STAZIONE 5 VARI TOP 1. (MOTORE LATO ISOLA)
SIEMENS | 132-S/2 | UD-1603/1806448-011-002 | B3 | 5.5 | 380 | 9.9 | 2950 | 2 | F | 55 | 39 | M0853 | 25420176 |  | CENTRALE IDRICA
SIEMENS | 90-L4 | UD2103/700717206-004 | B5 | 1.5 | 380 | 3.15 | 1445 | 4 | F | 55 | 44 |  | 25420133
O.E.M. | VC 100 R/6 | 72258 | B5 | 0.55 | 380 | 1.95 | 950 | 6 |  |  | 44 |  | 25420172
O.E.M. | VC 100 R/6 | 72259 | B5 | 0.55 | 380 | 1.95 | 950 | 6 |  |  | 44 |  | 25420172 | 2022-03-22 | montato al raschiatore cilindro n°3 di mc2 (lato servizio)
O.E.M. | VC 100 R/6 | 72260 | B5 | 0.55 | 380 | 1.95 | 950 | 6 |  |  | 44 |  | 25420172 | 2022-04-19 | cilindrino 62 di mc2
O.E.M. | VC 100 R/6 | 72261 | B5 | 0.55 | 380 | 1.95 | 960 | 6 |  |  | 44 |  | 25420172
SIEMENS | 132-S2 | UD-1606/1806448-033-002 | B3 | 5.5 | 380 | 9.9 | 2960 | 2 | F | 55 | 53 |  | 25420176
ABB | M3AA0 | 3G1R 17070 12705 | B3 | 0.18 | 380 | 0.5 | 2780 | 2 |  |  | 40 |  | 25420572 | 2022-08-29 | Refilo impaccatrice1
SIEMENS | FS 63-M/4 | UD1804/77215084-521 | B3 | 0.18 | 380 | 0.5 | 1400 | 4 |  |  | 40 |  | 25427051 | 2022-03-01 | rifilo coltello destro (LATO strada) impaccatrice 1
CEDS-DURADRIVE | DA-0725.200.00 | 08-038734 | particolare | 0.22 | 380 | 0.72 | 2800 | 2 | F | 44 | 77 |  | N.B. | 2025-02-06 | coltello n° 2 vari roll
SIEMENS | 250-M2 | 2920901 | B3 | 55 | 380 | 93 | 2965 | 2 |  | 55 | 66 |  | N.B.
PARVEX |  |  | particolare | 1,9-3,3 | 170 | 13-21,8 | 3000 | 2 |  |  | 77 |  | 56955871 | 2022-11-25 | (asse 28) TE 14
SIEMENS | 225-S4 | UC1206/105994001 | B3 | 37 | 380 | 66 | 1470 | 4 | F | 55 | 72 |  | N.B.
SIEMENS | 132-M4 | UD2201/2404992-001-001 | B3 | 7.5 | 380 | 15 | 1465 | 4 | F | 55 | 51 |  | N.B. | 2022-12-21 | guida carta m8,,, mc2
SSB | DA-0750.400.00 | 08-007596 | particolare |  | 380 | 2.4 | 1370 |  |  |  | 77 |  | N.B. | 2022-11-16 | contro coltello n°9 . Vari flex
FIM | 160-L4 | HS21030003 | B3 | 15 | 380 | 28.5 | 1460 | 4 |  | 55 | 39 |  | N.B. | 2025-10-10 | per estrattore verag portato sul terrazzo zona polidisk mc1(da sostit.)
SIEMENS | FS-63M | UD2103/700704284-005 | B3 | 0.18 | 380 | 0.64 | 1360 | 4 | F | 55 | 40 |  | 25427051 | 2022-09-27 | ventilatore raff.carro ponte mc1 (consegnato a in.de.xa)
SIEMENS | 132-M4 | UD2201/2404992-001-002 | B3 | 7.5 | 380 | 15 | 1465 | 4 | F | 55 | 51 |  | N.B. | N.B. | SO_Strumentista giornaliero il motore nuovo si trova in officina elettrica per prove azionamenti.
SEW-EURODRIVE | R87-DRC-180 M4(motoridutt.) | M0381 | B14 | 18.5 | 380 | 34 | 1470 | 4 |  |  |  |  | N.B. | CONTE M . | CONSEGNATO A CONTE M. LO HA MESSO NEI SUOI MAGAZZINI.
SIREM | R-245H2B | 181 | b14particol. | 145 watt | 110 | 1 | 2700 | 2 |  |  | 76 |  | N.B.
SEW-EURODRIVE | RF97-DRN-100LS-4 | 40.7973969601.0001.21 | B5particol. | 2.2 | 380 | 4.85 | 1450 | 4 | F | 55 | 56 |  | N.B.
MARELLI | 160L/4 | A4C1672AA000 | B3 | 15 | 380 | 31.5 | 1460 | 4 |  |  | 39 |  | N.B.